## Descriptif type FIREGLASS (désenfumage)

## FIREGLASS Pneumatique

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Fireglass de la société AGORA-SODESI.

Le Fireglass est un DENFC CE à énergie pneumatique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre dormant en profilé aluminium laqué teinte au choix, à Rupture de Pont Thermique

- ouvrant en alu laqué teinte au choix, avec remplissage vitrage isolant feuilleté ou polycarbonate ou panneau tolé 2 faces.

- Manœuvre par vérin pneumatique ouverture et fermeture de type B

## Descriptif type FIREGLASS (désenfumage, ventilation naturelle)

## FIREGLASS Electrique

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Fireglass de la société AGORA-SODESI.

Le Fireglass est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre dormant en profilé aluminium laqué teinte au choix, à Rupture de Pont Thermique

- ouvrant en alu laqué teinte au choix, avec remplissage vitrage isolant feuilleté ou polycarbonate ou panneau tolé 2 faces.

- Manœuvre par vérin à crémaillère ou boîtier à chaîne en ouverture et fermeture électrique 24VDC de type B