Descriptif type FLW PNEUMATIQUE: (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)
FLW Pneumatique
La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type FLW pneumatique de la société AGORA-SODESI.
Le FLW PN est un DENFC CE à énergie pneumatique au sens de la norme EN 12101-2 composé:
· d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique  
· de lames isolantes épaisseur 32 ou 40 mm qui pivotent horizontalement ou verticalement ; en double ou triple vitrage, polycarbonate ou panneau isolé 2 faces tôles alu ; entraînées par une transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames, seul le moteur sera visible en applique sur un montant.
· Manœuvre par vérin pneumatique ouverture et fermeture de type B – RE 1000
· Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position. 
· Etanchéité assurée par des joints brosse entre les lames et par le cadre dormant
