Descriptif type FLW Electrique (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)
FLW Electrique
La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type FLW Electrique de la société AGORA-SODESI.
Le FLW40 EL est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:
· d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique  
· de lames isolantes épaisseur 32 ou 40mm qui pivotent horizontalement; en double ou triple vitrage ; entraînées par une transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames, seul le moteur sera visible en applique sur un montant.
· Manœuvre par moteur électrique ouverture et fermeture de type B – RE 1000 + 10000
· Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position. 
· Etanchéité assurée par des joints brosse entre les lames et par le cadre dormant
